Опросный лист отправлять  со страницы «Опросные Листы»  http://www.kns-service.ru/oprosnye-listy.html  
email: kns@kns-service.ru 
 тел: (495) 740-90-63

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СТАНЦИЮ BioPurit |
| --- |
| БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД до 10м3/сутки |
| 1. | Заказчик: |
| 1.1. | Дата заполнения опросного листа: |  |
| 1.2. | ФИО |  |
| 1.3. | Контактные телефоны: |  |
| 1.4. | Контактный Email: |  |
| 2. | Название проекта (указать вид назначения: частный, коллективный, гостиница, мини-отель, кафе, ресторан...): |
| 2.1. | Назначение проекта: |  |
| 3. | Данные объекта: |
| 3.1. | Местонахождение объекта: |  |
| 4. | Исходные данные: |
| 4.1. | Объем водоотведения максимальный | м3/сут |  |
| 4.2. | Общее количество людей | чел. |  |
| 4.2.1. | Общее количество людей, охваченных услугами водоснабжения и водоотведения | чел. |  |
| 4.3. | Глубина залегания подводящего трубопровода | м |  |
| 4.4. | Точка сброса: дренажная канава, грунт, водоем и т.д. |  |
| 4.3. | Расчетная температура наружного воздуха | оС |  |
| 5. | Данные объекта: |
| 5.1. | Исполнение шкафа управления: уличное, в помещении |  |
| 5.2. | Тип выкачки очищенного стока: принудительный, самотечный |  |
| 6. | Показатели поступающей воды по показателям (ПДК): |
| № п/п | Обозначение | Наименование параметра | Ед. изм. | Значения |
| 6.1. | В.В. | Взвешенные вещества | мг/л |  |
| 6.2. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/л |  |
| 6.3. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/л |  |
| 6.4. | БПКполн | Биологическая потребность в кислороде | мг/л |  |
| 6.5. | Nобщ | Общий азот | мг/л |  |
| 6.6. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/л |  |
| 6.7. | NO3→N | Нитратный азот | мг/л |  |
| 6.8. | PO4→P | Фосфор фосфатов | мг/л |  |
| 6.9. |  | Жиры и масла | мг/л |  |
| 6.10. |  | Общие колиформы | колон./ 100 мл |  |
| 7. | Требования к очистке стока по всем контролируемым показателям (ПДК): |
| № п/п | Обозначение | Наименование параметра | Ед. изм. | Значения |
| 7.1. | В.В. | Взвешенные вещества | мг/л |  |
| 7.2. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/л |  |
| 7.3. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/л |  |
| 7.4. | БПКполн | Биологическая потребность в кислороде | мг/л |  |
| 7.5. | Nобщ | Общий азот | мг/л |  |
| 7.6. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/л |  |
| 7.7. | NO3→N | Нитратный азот | мг/л |  |
| 7.8. | PO4→P | Фосфор фосфатов | мг/л |  |
| 7.9. |  | Жиры и масла | мг/л |  |
| 7.10. |  | Общие колиформы | колон./ 100 мл |  |

При возникновении вопросов звоните по телефону  8(495)740-90-63
Заполненный  Опросный Лист отправлять  со страницы «Опросные Листы»  сайта www.kns-service.ru 
ссылка на страницу отправки:  http://www.kns-service.ru/oprosnye-listy.html 
email: kns@kns-service.ru  
тел: (495) 740-90-63

Дата: ____ / ____ / _________ 						Подпись: ____________________________